## Page de garde
RESIDENCE GREEN FOREST Construction de 42 logements collectifs et 7 logements individuels
5 Rue Fernand Forest 49 000 Angers
ARCHITECTE : STUDIO D'ARCHITECTURE XAVIER GAYRAUD 6 rue des Lices 49100 ANGERS Tél : 02.72.47.03.95 Mél : info@studio-archi.com
MAITRE D'OUVRAGE SCCV ARC PROMOTION OUEST 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz 35 000 RENNES
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : GOUSSET INGENIERIE ET COORDINATION 20 rue Gustave Mareau 49000 ANGERS Tél : 02 41 25 34 60 Mél : contact@goussetsas.fr
BE FLUIDES : AB INGENIERIE 21 rue du Hanipet 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Tél : 02.41.34.97.18 Mél : betfluides@ab-ingenierie.com
Lot n°1
BE STRUCTURE : STBAT 32 rue du Landreau 49070 ANGERS Tél : 02 41 87 65 58 Mél : c.david@stbat.fr | TERRASSEMENTS - V.R.D
DPGF
PAYSAGISTE : Arts des Villes et des Champs 2 lotissement de la Garenne 49330 ETRICHE Tél : 07 89 79 42 49 Mél : contact@arts-villes-et-champs.fr
|  | Dossier | 24.09
ACOUSTICIEN : ALHYANGE 1 BD Paul Chabas 44100 Nantes Tél : 02 85 67 00 80 Mél : grandouest@alhyange.com
|  | Date | 07/05/2025
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 |  | TERRASSEMENTS - V.R.D
2 | 1 |  | Non localisé
3 | 1.3 |  | REPORTING DES CONSOMMATIONS, GESTION DES DECHETS ET BILAN CARBONE
3.&
REPORTING DES CONSOMMATIONS, GESTION DES DECHETS ET BILAN CARBONE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 1.5.1 |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES
9 | 1.5.1.1 |  | Destruction d'ouvrages existants divers |  |  | ENS |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Emprise des espaces extérieurs aménagés et emprise des bâtiments neufs , suivant plans
9.&
9 | 1.5.1.2 |  | Décapage terre végétale |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Espaces plantés ou engazonnés dans l'emprise des futures voiries et bâtiment neuf
9.&
9 | 1.5.1.3 |  | Implantation des ouvrages |  |  | FT |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Implantation des ouvrages du présent lot
9.&
4.&
4 | 1.5.2 |  | TERRASSEMENTS GENERAUX
5 | 1.5.2.2 |  | Désignation, localisation des terrassements généraux
6 | 1.5.2.2.1 |  | Mise à niveau des plateformes
9 | 1.5.2.2.1.1 |  | Emprise des bâtiments |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Plate-forme des bâtiments.
9.&
9 | 1.5.2.2.1.2 |  | Emprise des voiries |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Voiries et zones de stationnement. Cette zone sera empierrés dés le démarrage du chantier afin de permettre les accès de chantier. - Cheminements piétons en béton balayé - Tous espaces extérieurs aménagés autres que le bâtiment et espaces plantés
9.&
9 | 1.5.2.2.1.3 |  | Espaces plantés, engazonnés et zone aménagée par le lot espaces verts |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - à la cote -0.20 m de la cote finie aménagée : Ensemble des espaces engazonnés et plantés modifiés suivant plan de paysage
9.&
9 | 1.5.2.2.1.4 |  | Remblais |  |  | M3 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Remblais en périphérie du bâtiment après construction - Remblais pour remonter dans certains cas les plate-formes existantes
9.&
9 | 1.5.2.2.1.5 |  | Évacuation des excédents |  |  | M3 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Ensemble des remblais à évacuer
9.&
9 | 1.5.2.2.1.6 |  | Régalage de terre végétale |  |  | M3 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Ensemble des espaces verts
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.5.3 |  | RESEAUX DIVERS
5 | 1.5.3.2 |  | Désignation et localisation des réseaux
9 | 1.5.3.2.1 |  | Tranchées |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Pour la mise en œuvre des réseaux d'assainissement, caniveaux, regards, réseaux techniques divers, chauffage, eau potable, électricité, télécommunications, éclairage extérieur, Gaz, arrosage, etc. - Se référer aux plans des lots techniques et plan masse ; seuls les réseaux extérieurs au bâtiment sont à la charge du présent lot
9.&
9 | 1.5.3.2.2 |  | Eaux pluviales |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Depuis les attentes à +0.50 ml des façades mises en oeuvre par le lot plomberie ou gros œuvre ou depuis le pied des descentes du couvreur en façades du bâtiment ( les regards pieds de chutes incombent au présent lot) - Pour récupération des eaux de toiture, eaux de drainage - Pour récupération des eaux de ruissellement des espaces extérieurs viabilisés ou plantés y compris voiries et aires de stationnement ; avaloirs , caniveaux suivant plans
9.&
9 | 1.5.3.2.3 |  | Caniveau à grille |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plan : - au droit de l'accès aux parking depuis le domaine public - au droit des accès des halls d'entrées y compris accès piétons parking et local vélos.
9.&
9 | 1.5.3.2.4 |  | Grilles |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plan (4 unités) : Récupération des eaux de pluies de la voirie intérieure.
9.&
9 | 1.5.3.2.5 |  | Eaux usées, eaux vannes |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Prévoir raccordement entre les sorties gros oeuvre et le réseau sur le domaine public.
9.&
9 | 1.5.3.2.6 |  | Inspection canalisations |  |  | FT |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Pour l'ensemble des réseaux EU et EP créé
9.&
6 | 1.5.3.2.7 |  | Fourreaux techniques
9 | 1.5.3.2.7.1 |  | Alimentation ENEDIS |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Se référer aux plans masses des lots techniques: Bâtiment B : Prévoir : - 2 fourreaux de 90 en PVC annelé intérieur lisse du type TPC rouge avec tire-fil en polyamide entre le muret technique à l'entrée de voirie et la façade du bâtiment collectif B. - 1 fourreau de 90 en PVC annelé intérieur lisse du type TPC rouge avec tire-fil en polyamide entre le muret technique à l'entrée de voirie et chaque CIBE des logements individuels.
9.&
9 | 1.5.3.2.7.2 |  | Alimentation TELECOM / Fibre |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Se référer aux plans masses des lots techniques: Bâtiment A : Prévoir : - 4 fourreaux 42/45 avec tire-fil en polyamide entre la chambre de tirage TELECOM et le local TELECOM. Bâtiments A et B : Prévoir : - 4 fourreaux 42/45 avec tire-fil en polyamide entre la chambre de tirage du bâtiment A et la chambre de tirage du bâtiment B. Logements individuels : Prévoir : - 2 fourreaux 42/45 avec tire-fil en polyamide entre la chambre de tirage commune à tous les pavillons à l'entrée de la voirie et entre chaque chambre individuelle.
9.&
9 | 1.5.3.2.7.3 |  | Alimentation AEP |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Se référer aux plans masses des lots techniques: Bâtiment A : Prévoir : - 1 fourreau 100 avec tire-fil en polyamide entre citerneau général et bâtiment A. Bâtiments B : Prévoir : - 1 fourreau 100 avec tire-fil en polyamide entre citerneau général et bâtiment B. Logements individuels : Prévoir : - 1 fourreau de 100 en polyamide entre citerneau général et fond de voiries. Fourreaux individuels en 42/45. - Fourniture et pose des bouches à clefs pour chaque branchement
9.&
6.&
6 | 1.5.3.2.8 |  | Regards
9 | 1.5.3.2.8.1 |  | Regards EP en pieds de descendants et en raccordement sur attentes réseaux mis en œuvre par le présent lot |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.3.2.8.2 |  | Regards avaloirs et caniveaux |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - regards avaloirs et caniveaux nécessaires pour récupérer les eaux de ruissellement suivant les plans de voirie - caniveaux situé entre le dallage béton et la voirie en enrobé
9.&
9 | 1.5.3.2.8.3 |  | Regards collecteurs eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plans
9.&
8 | 1.5.3.2.8.4 |  | Chambres de tirage
9 | 1.5.3.2.8.4.1 |  | Type L1T |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans des lots techniques et plans de masse : - Chambres de tirage entre bâtiments A et B. Prévoir : 2 unités
9.&
9 | 1.5.3.2.8.4.2 |  | Type L2T |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans des lots techniques et plans de masse : - Chambre de tirage au droit du domaine public devant le bâtiments A. Prévoir : 1 unité
9.&
9 | 1.5.3.2.8.4.3 |  | Type L1C |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans des lots techniques et plans de masse : - Chambres de tirage pour chaque logement individuel. Prévoir : 7 unités
9.&
9 | 1.5.3.2.8.4.4 |  | Type L2C |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans des lots techniques et plans de masse : - Chambre de tirage au droit du domaine public à l'entrée de la voirie des logements individuels. Prévoir : 1 unité
9.&
8.&
9 | 1.5.3.2.8.5 |  | Regard de tringlage EU |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plans regards EU situé à l'extrémité des réseaux à l'extérieur du bâtiment. Prévoir : 9 unités
9.&
9 | 1.5.3.2.8.6 |  | Regard de visite EU |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plan, et nécessité
9.&
9 | 1.5.3.2.8.7 |  | Citerneau |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Citerneau général : 1 unité. - Citerneaux individuels : 7 unités.
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.5.4 |  | VOIRIES LOURDES ET LEGERES, CIRCULATION PIETONNE, AIRES DE STATIONNEMENT ET D'EVOLUTION
5 | 1.5.4.1 |  | Principes généraux
6 | 1.5.4.1.1 |  | Références et critères
6.&
6 | 1.5.4.1.2 |  | Accessibilité aux handicapés
6.&
6 | 1.5.4.1.3 |  | Voiries lourdes et légères, aires de stationnement
6.&
6 | 1.5.4.1.4 |  | Bordure béton
6.&
5.&
5 | 1.5.4.2 |  | Désignation, localisation
9 | 1.5.4.2.1 |  | Voiries légères en enrobé |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Voirie intérieure et aire de retournement. Se référer au plan. - Stationnements au droit des pavillons et stationnement visiteurs. - Accès transformateur du bâtiment A. - Zone périphérique du PAV - Prévoir également une surface de 350 m² pour reprise du domaine public au droit de la parcelle.
9.&
9 | 1.5.4.2.2 |  | Allée piétonne finition béton balayé |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Accès piétons au droit des entrées des halls. - Accès piétons au droit des entrées des locaux vélo.
9.&
9 | 1.5.4.2.3 |  | Bordures béton type T2 |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans architecte et plans travaux paysagers : - Entre la zone de stationnement extérieure en enrobé et les espaces verts - En séparation du domaine public coté rue
9.&
5.&
4.&
4 | 1.5.5 |  | SIGNALISATION ROUTIERE
5 | 1.5.5.1 |  | Généralités
9 | 1.5.5.1.1 |  | Marquage au sol par bandes thermoplastique |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.5.1.2 |  | Sigles handicapés |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.5.1.3 |  | Numérotation parkings |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.5.1.4 |  | Bande de cheminement piétons et PMR |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bandes de cheminements piétons et PMR à l'intérieur des parking.
9.&
9 | 1.5.5.1.5 |  | Panneaux routiers |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
5.&
4.&
4 | 1.5.6 |  | OUVRAGES D'INTERET COMMUN
9 | 1.5.6.1 |  | Désignation |  |  | ENS |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Zones d'installation de chantier suivant plan d'organisation - Le long des façades de l'ensemble du bâtiment construit dans le cadre du présent projet (largeur 3.00 ml à l'aplomb des façades)
9.&
4.&
4 | 1.5.7 |  | CONTENEURS ENTERRES
9 | 1.5.7.1 |  | Traçage au sol | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.2 |  | Destruction d'ouvrages existants divers | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.3 |  | Découpe des enrobés et terrassement | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.4 |  | Rencontre de réseaux divers | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.5 |  | Étaiement / Blindage | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.6 |  | Terrassement en déblais | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.7 |  | Réalisation d'une dalle de propreté en béton | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.8 |  | Terrassement en remblais | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.9 |  | Sols périphériques | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.10 |  | Pose des conteneurs | [6 empty] | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.5.7.11 |  | Localisation |  |  | ENS |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Mise en œuvre des conteneurs enterrés de tri sélectif et ordures ménagères fournis par ANGERS LOIRE METROPOLE (3 conteneurs) - Se reporter aux plans Architecte
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.6 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE), DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO)
9 | 1.6.1 |  | DOE |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 1.6.6 |  | DIUO |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
3.&
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE), DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO)
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
2.&
Non localisé
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1 TERRASSEMENTS - V.R.D
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | Non localisé |  |  | 0
Total du lot TERRASSEMENTS - V.R.D
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RESIDENCE GREEN FOREST Construction de 42 logements collectifs et 7 logements individuels |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24.09 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | TERRASSEMENTS - V.R.D |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 07/05/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 Rue Fernand Forest
11. | Code postal et ville du dossier | 49 000 Angers
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 0
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 1
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 1
SRC | DVS_APP