## Page de garde
RESIDENCE GREEN FOREST Construction de 42 logements collectifs et 7 logements individuels
5 Rue Fernand Forest 49 000 Angers
ARCHITECTE : STUDIO D'ARCHITECTURE XAVIER GAYRAUD 6 rue des Lices 49100 ANGERS Tél : 02.72.47.03.95 Mél : info@studio-archi.com
MAITRE D'OUVRAGE SCCV ARC PROMOTION OUEST 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz 35 000 RENNES
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : GOUSSET INGENIERIE ET COORDINATION 20 rue Gustave Mareau 49000 ANGERS Tél : 02 41 25 34 60 Mél : contact@goussetsas.fr
BE FLUIDES : AB INGENIERIE 21 rue du Hanipet 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Tél : 02.41.34.97.18 Mél : betfluides@ab-ingenierie.com
Lot n°4
BE STRUCTURE : STBAT 32 rue du Landreau 49070 ANGERS Tél : 02 41 87 65 58 Mél : c.david@stbat.fr | COUVERTURE ET BARDAGE ACIER TYPE PLX
DPGF
PAYSAGISTE : Arts des Villes et des Champs 2 lotissement de la Garenne 49330 ETRICHE Tél : 07 89 79 42 49 Mél : contact@arts-villes-et-champs.fr
|  | Dossier | 24.09
ACOUSTICIEN : ALHYANGE 1 BD Paul Chabas 44100 Nantes Tél : 02 85 67 00 80 Mél : grandouest@alhyange.com
|  | Date | 07/05/2025
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°4 |  | COUVERTURE ET BARDAGE ACIER TYPE PLX
2 | 1 |  | Non localisé
3 | 4.3 |  | REPORTING DES CONSOMMATIONS, GESTION DES DECHETS ET BILAN CARBONE
3.&
REPORTING DES CONSOMMATIONS, GESTION DES DECHETS ET BILAN CARBONE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4.5 |  | DEVIS DESCRIPTIF
4 | 4.5.1 |  | ECHAUFAUDAGE
4.&
4 | 4.5.2 |  | GESTION DES DECHETS
4.&
4 | 4.5.3 |  | COUVERTURE EN ELEMENTS METALLIQUES PRELAQ PLX
6 | 4.5.3.2 |  | Surface courante
9 | 4.5.3.2.1 |  | Forme en bois |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Couvertures des attiques, suivants plans - Couverture au droit du hall d'entrée du bâtiment B Logements individuels : - Couvertures des pavillons, suivant plans - Couvertures des abris de jardins, suivant plans
9.&
6.&
6 | 4.5.3.3 |  | Couvertures métalliques PRELAQ PLX
9 | 4.5.3.3.1 |  | Couverture métallique PLX |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Couvertures des attiques, suivants plans - Couverture au droit du hall d'entrée du bâtiment B Logements individuels : - Couvertures des pavillons, suivant plans - Couvertures des abris de jardins, suivant plans
9.&
8 | 4.5.3.3.2 |  | pièces de finitions
9 | 4.5.3.3.2.1 |  | Faîtage double |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - En haut de versant des couvertures des attiques, suivants plans - En haut de versant couverture au droit du hall d'entrée du bâtiment B Logements individuels : - En haut de versant des couvertures des pavillons, suivant plans - En haut de versant des couvertures des abris de jardins, suivant plans
9.&
9 | 4.5.3.3.2.2 |  | Bandes d'égout |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - En bas de versant des couvertures des attiques, suivants plans - En bas de versant couverture au droit du hall d'entrée du bâtiment B Logements individuels : - En bas de versant des couvertures des pavillons, suivant plans - En bas de versant des couvertures des abris de jardins, suivant plans
9.&
9 | 4.5.3.3.2.3 |  | Bandeaux de rives toitures |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 4.5.3.3.2.4 |  | Rive latérale débordante droite |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Couvertures des attiques, suivants plans - Couverture au droit du hall d'entrée du bâtiment B Logements individuels : - Couvertures des pavillons, suivant plans - Couvertures des abris de jardins, suivant plans
9.&
9 | 4.5.3.3.2.5 |  | Sous-face et voligeage |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : suivants plans : Habillage retour rives en sous face au droit terrasse logement A403. Bâtiments collectifs A et B: - Habillages des débords de couvertures des attiques et retours sur 3 faces, suivants plans Logements individuels : - Habillages des débords de couvertures des pavillons, suivant plans
9.&
9 | 4.5.3.3.2.8 |  | Aération linéaire |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
8.&
6.&
6 | 4.5.3.4 |  | Sorties de toit
9 | 4.5.3.4.1 |  | Sorties de ventilations primaires |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plans des lots techniques
9.&
9 | 4.5.3.4.2 |  | Sorties de toit ventilations hautes gaines gaz |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plans: 4 unités de 150 cm²
9.&
9 | 4.5.3.4.3 |  | Sorties de toit conduit VMC |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans des lots techniques : - Diamètre 160 mm : 7 unités. - Diamètre 450 mm : 2 unités.
9.&
9 | 4.5.3.4.4 |  | Sorties de toit conduit 3CEP |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Diamètre et quantités suivant plans des lots techniques.
9.&
9 | 4.5.3.4.5 |  | Sorties de câbles |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - Suivant plans des lots techniques : Prévoir 9 unités.
9.&
6.&
4.&
4 | 4.5.4 |  | BARDAGE EN ELEMENTS METALLIQUES PRELAQ PLX
9 | 4.5.4.1 |  | Isolant |  |  | Unité |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 4.5.4.2 |  | Ossature secondaire |  |  | Unité |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
5 | 4.5.4.3 |  | Ossature en bois
5.&
5 | 4.5.4.4 |  | Équerre de fixation
5.&
9 | 4.5.4.5 |  | Support |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
5 | 4.5.4.6 |  | FAÇADE A JOINT DEBOUT EN ELEMENTS METALLIQUES PRELAQ PLX
5.&
6 | 4.5.4.12 |  | Bardages métalliques PRELAQ PLX
9 | 4.5.4.12.1 |  | Surfaces courantes |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Suivant plans de façades Logements individuels : - Suivant plans de façades
9.&
8 | 4.5.4.12.2 |  | Pièces de finitions
9 | 4.5.4.12.2.1 |  | Tableaux et voussures |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Pour les habillages des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX Logements individuels : - Pour les habillages des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX
9.&
9 | 4.5.4.12.2.2 |  | Linteaux |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Pour les habillages des linteaux des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX Logements individuels : - Pour les habillages des linteaux des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX
9.&
9 | 4.5.4.12.2.3 |  | Bavettes d'appuis |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Au droit des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX Logements individuels : - Au droit des menuiseries situées dans les bardages métalliques PRELACQ PLX
9.&
9 | 4.5.4.12.2.4 |  | Départ du bardage avec entrée d’air compris grille anti-rongeurs |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - En pied de bardage Logements individuels : - En pied de bardage
9.&
9 | 4.5.4.12.2.5 |  | Arrêt haut ou traitement des acrotères et têtes de murs avec sortie d'air linéaire |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 4.5.4.12.2.6 |  | Traitement des angles |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Suivant plan Logements individuels : - Suivant plan
9.&
9 | 4.5.4.12.2.7 |  | Ligne contre-enduit |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Suivant plan Logements individuels : - Suivant plan
9.&
8.&
6.&
4.&
4 | 4.5.5 |  | ZINGUERIE
9 | 4.5.5.2 |  | Gouttières Nantaises |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - en bas de pente des couvertures zinc suivant plan architecte Logements individuels : - en bas de pente des couvertures zinc suivant plan architecte
9.&
9 | 4.5.5.3 |  | Chéneaux |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - en bas de pente des couvertures zinc suivant plan architecte Logements individuels : - en bas de pente des couvertures zinc suivant plan architecte
9.&
9 | 4.5.5.4 |  | Descendants EP en zinc |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - pour l'ensemble des évacuations des EP des bâtiments suivants plans : Terrasses, toitures, balcons, etc Logements individuels : - pour l'ensemble des évacuations des EP des bâtiments suivants plans : Terrasses, toitures, balcons, etc
9.&
9 | 4.5.5.5 |  | Boites à eaux en zinc |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - pour l'ensemble des évacuations des EP des bâtiments suivants plans : Terrasses, toitures, balcons, etc Logements individuels : - pour l'ensemble des évacuations des EP des bâtiments suivants plans : Terrasses, toitures, balcons, etc
9.&
9 | 4.5.5.6 |  | Dauphin fonte |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - selon plans architecte et normes en vigueur Logements individuels : - selon plans architecte et normes en vigueur
9.&
9 | 4.5.5.7 |  | Trop pleins |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B: - Évacuation "trop plein" des eaux pluviales de toutes les toitures terrasse, sachant que lorsqu'il n'y a qu'une évacuation, la section du ou des trop-pleins doit être au moins égale à la section d'évacuation. Logements individuels : - Évacuation "trop plein" des eaux pluviales de toutes les toitures terrasse, sachant que lorsqu'il n'y a qu'une évacuation, la section du ou des trop-pleins doit être au moins égale à la section d'évacuation.
9.&
4.&
4 | 4.5.6 |  | COUVERTURE BAC ACIER
9 | 4.5.6.1 |  | Couverture sèche bac acier simple peau |  |  | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Logements individuels: - Couverture des garages des pavillons.
9.&
4.&
4 | 4.5.7 |  | TRAVAUX DIVERS
9 | 4.5.7.1 |  | Fenêtre de désenfumage |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Bâtiments collectifs A et B : - Châssis de désenfumage au dessus des cages d'escalier : 2 unités.
9.&
4.&
4 | 4.5.8 |  | SECURITE COLLECTIVE
9 | 4.5.8.1 |  | Filets anti-chutes |  |  | FT |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : Sans objet, toutes les couvertures seront recouvertes par le voligeage du charpentier
9.&
9 | 4.5.8.2 |  | Ancrage de sécurité |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 4.5.8.3 |  | Crochets de sécurité |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.L |  |  | Localisation : - suivant réglementation
9.&
4.&
3.&
DEVIS DESCRIPTIF
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4.6 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE), DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO)
9 | 4.6.1 |  | DOE |  |  | FT |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
9 | 4.6.6 |  | DIUO |  |  | FT |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 491
9.&
3.&
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE), DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO)
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
2.&
Non localisé
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°4 COUVERTURE ET BARDAGE ACIER TYPE PLX
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | Non localisé |  |  | 0
Total du lot COUVERTURE ET BARDAGE ACIER TYPE PLX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on K97: pour mémoire
Note on K100: pour mémoire
Note on K132: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RESIDENCE GREEN FOREST Construction de 42 logements collectifs et 7 logements individuels |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24.09 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°4 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | COUVERTURE ET BARDAGE ACIER TYPE PLX |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 07/05/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 Rue Fernand Forest
11. | Code postal et ville du dossier | 49 000 Angers
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 0
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 1
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 1
SRC | DVS_APP