## Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGE -
Département de l’Essonne marché 2966-1-04
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
3.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | CH4
3.1 1 | ÉTUDES | for |  |  | 0 | ART | ELP-A821
Localisation :
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
3.1 2 | SECURITÉS COLLECTIVES | FT |  |  | 0 | ART | ELP-A822
Localisation :
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
3.1 3 | PROTOTYPES | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A823
Localisation :
selon plans et carnet de détails architecte.
selon plans et carnet de détails architecte.
| Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0 | STOT
3.2 | COLLÈGE |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT SUR OSSATURE |  |  |  |  | CH5
3.2.1.1 | DOUBLAGES |  |  |  |  | CH6
3.2.1.1 1 | DOUBLAGE THERMIQUE 120 mm - LAINE MINERALE - Ep : 120 mm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A448
Localisation :
Suivant plans, coupes, et carnet de repérage architecte, sur l’ensemble des parois donnant sur des locaux non chauffés, et notamment, local poubelles, local linge, atelier et réserves, local espace vert, garage à vélos du personnel, local stockage, rangement et maintenance.
3.2.1.1 2 | DOUBLAGE ACOUSTIQUE EN PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 75 mm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A449
Localisation :
Suivant plans et carnet de repérage des doublages architectes, au droit de l'ensemble des parois donnant sur des locaux non chauffés.et notamment Local groupe froid cuisine.
3.2.1.2 | CLOISONS |  |  |  |  | CH6
3.2.1.2 2 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL 98/48 - PLAQUES TYPE THD <3.75 m - EI60 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E277
Localisation :
Selon plans, et carnet de repérage architecte, et notamment cloisons sur circulations du RDC.
3.2.1.2 3 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL 98/48 - PLAQUES TYPE THD >3.75 m - EI60 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A446
Localisation :
Selon plans, et carnet de repérage architecte, et notamment cloisons sur circulations R+1 et R+2.
3.2.1.2 4 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL 98/48 - PLAQUES HAUTEMENT HYDROFUGE - EI60 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E278
Localisation :
Selon plans, et carnets de repérage architecte, locaux à forte hygrométrie EC/EB+, et notamment vestiaires sanitaires RDC, R+1 et R+2.
3.2.1.2 5 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL 98/48 - PLAQUES SPECIAL FEU - EI120 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A447
Localisation :
Selon plans, et carnet de repérage architecte, et notamment cloisons CF2h local déchets pôle partagé.
3.2.1.2 6 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL SAA140 - PLAQUES TYPE PHONIQUE Rw + C > ou = 61 dB - EI60 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E279
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment entre bureaux et sanitaires, et entre bureau et foyer au RDC.
3.2.1.2 7 | CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTYL 120/70 - PLAQUES TYPE THD Rw + C > ou = 49 dB - EI60 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E280
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment cloisons entre salles au RDC, R+1 et R+2.
3.2.1.2 8 | PLUS VALUE PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A548
Localisation :
Suivant plans et carnet de repérage architecte, à tous les niveaux,
3.2.1.3 | GAINES TECHNIQUES |  |  |  |  | CH6
3.2.1.3 1 | CLOISON GAINES TECHNIQUES - PLAQUES TYPE STD 48 + 2 BA13 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E284
Localisation :
selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment Encoffrement des EP, gaines techniques des sanitaires douche.
3.2.1.3 2 | CLOISONS GAINES TECHNIQUES BÂTI SUPPORT | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E285
Localisation :
Selon planset carnet de repérage architecte, et notamment habillage des bâtis support des sanitaires douches.
3.2.1.3 3 | SOFFITES - 34 dB | ens |  |  | 0 | ART | SAC-E282
Localisation :
Suivant plans de repérage des plafonds, encoffrement acoustique des réseaux de plomberie en faux-plafonds du RDC entre nervures Bois support du plancher CLT, et notamment dans les locaux documentation, salle de permanence, espace parents, salle polyvalente au RDC.
3.2.1.3 4 | SOFFITES - 29 dB | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A639
Localisation :
Suivant plans de repérage des plafonds, à tous les niveaux, l’ensemble des plafonds repérés .
3.2.1.3 5 | ENCOFFREMENT VERTICAUX PLAQUES PLÂTRE EI60 | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E283
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment:
- les encoffrements verticaux des réseaux d'eaux pluviales, sur les paliers des escaliers intérieurs à tous le niveaux,
- les encoffrements verticaux des éléments structurels en bois (poteaux) dans les locaux à risques moyens tel que, stockage, entretien, dépôt matériels, rangement sport, TD électricité au RDC, locaux VDI au R+1 et local archives au R+2 (selon degré de résistance au feu de chaque local),
- les encoffrements verticaux des réseaux en plafond des escaliers au sous-sol.
3.2.1.3 6 | ENCOFFREMENT HORIZONTAUX PLAQUES PLÂTRE EI60 | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A833
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment:
- les encoffrements horizontaux des réseaux d'eaux pluviales, sur les paliers des escaliers intérieurs à tous le niveaux,
- les encoffrements horizontaux des éléments structurels en bois (poutres) dans les locaux à risques moyens tel que, stockage, entretien, dépôt matériels, rangement sport, TD électricité au RDC, locaux VDI au R+1 et local archives au R+2 (selon degré de résistance au feu de chaque local),
- les encoffrements horizontaux des réseaux en plafond des escaliers au sous-sol.
3.2.1.3 7 | ENCOFFREMENT VERTICAUX EI120 120 | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A832
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment:
- les encoffrements verticaux des éléments structurels en bois (poteau) dans les locaux à risques élevés tel que, local déchets pôle partagé CF2h au RDC.
3.2.1.4 | PLAFONDS |  |  |  |  | CH6
3.2.1.4 1 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE BA13 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A638
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment plafond des locaux enseignants au R+2
3.2.1.4 2 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE EN PLAQUES DE PLÂTRE PERFOREES | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A456
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment plafonds suspendus indémontable des sanitaires et vestiaires élèves au RDC et R+1.
3.2.1.4 3 | PLAFOND ACOUSTIQUE + PLAQUES PLÂTRE BA 13 mm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A787
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds du studio d'enregistrement au R+1.
3.2.1.4 4 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE EI60 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A547
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds des locaux techniques, stockages, locaux entretien aux niveaux RDC, R+1 et R+2, en plafond des escaliers au R+2, en faux-plafonds des circulations au sous-sol.
3.2.1.4 5 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE EI120 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A834
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds CF2h local déchets pôle partagé, au niveau RDC.
3.2.1.4 6 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE REI60 + 45 mm LAINE MINERALE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A781
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds des locaux techniques CTA.
3.2.1.4 7 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE EI60 + 120 mm LAINE MINERALE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A784
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds du garage à vélo du personnel, et local stockage rangement et maintenance SEGPA.
3.2.1.4 8 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE PLAQUES PLÂTRE BA18 + ISOLANT BIO SOURCE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A780
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, plafonds des locaux administration au R+2 sous rampant.
3.2.1.4 9 | JOUES VERTICALES - PLAQUES TYPE STANDARD - 1 x 13 mm | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A785
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte.
3.2.1.4 10 | PLAFOND PLAQUES PLÂTRE REI60 | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A831
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les jouées verticales des escaliers entre sous-sol et RDC.
3.2.2 | DOUBLAGE EN ISOLANT BIOSOURCÉ |  |  |  |  | CH5
3.2.2 1 | PLAFOND PROJETE EN CELLULOSE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A453
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les paliers et volées des escaliers intérieurs.
3.2.3 | PLAFONDS SUSPENDUS MODULAIRES |  |  |  |  | CH5
3.2.3 1 | PLAFOND ACOUSTIQUE EN FIBRE MINERALE À OSSATURE CACHÉE 60 x 60 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A454
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les locaux connexes chauffés, sanitaires et vestiaires enseignants, sanitaires et vestiaires cuisine au RDC, et Sanitaires au R+2.
3.2.3 2 | PLAFOND SUSPENDU ACOUSTIQUE EN DALLES MINERALES - HYGIENE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A457
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les faux-plafonds de la cuisine, laverie, remise en température, distribution repas, stockage, réserve, etc.
3.2.4 | DOUBLAGES ET PLAFONDS EN PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS |  |  |  |  | CH5
3.2.4 1 | DOUBLAGE THERMIQUE ACOUSTIQUE EN PLAFOND - POSE EN EXTERIEUR | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E286
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, sous face du parvis extérieur R+1.
3.2.4 2 | DOUBLAGE THERMIQUE ACOUSTIQUE EN PLAFOND - POSE MECANIQUE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A455
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment sous dalle haute des locaux techniques non chauffés, plafonds du sous sol, plafond du RDC.
3.2.4 3 | PLAFOND ACOUSTIQUE PANNEAUX FIBRE DE BOIS 75 mm (sous face de plancher CLT) | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A450
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment plafond des salles d'enseignement, espace de documentation, foyer des élèves, bureaux, loge, au RDC, et au R+1.
3.2.4 4 | PLAFOND ACOUSTIQUE PANNEAUX FIBRE DE BOIS 35 mm (plafond suspendu) | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A451
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment faux plafonds des circulations au RDC, R+1 et R+2.
3.2.4 5 | PLAFOND ACOUSTIQUE PANNEAUX FIBRE DE BOIS 35 mm (plafond suspendu) | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E287
Localisation :
Selon plan et carnet de repérage architecte, et notamment plafonds des locaux de direction R+2.
3.2.5 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH5
3.2.5 1 | IMPOSTE FORMANT ÉCRAN DE CANTONNEMENT | ml |  |  | 0 | ART | SAC-E288
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment écran de cantonnement de retombée 50 cm implanté entre salle à manger et cuisine au RDC.
3.2.5 2 | PROTECTION SAILLANTES | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A550
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment sur l'ensemble des angles saillants des cloisons à tout les niveaux.
3.2.5 3 | RENFORTS POUR ELEMENTS DIVERS | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A551
Localisation :
selon plans et carnet de repérage architectes, et notamment au droit des équipements à tout les niveaux.
3.2.5 4 | TRAPPE DE VISITE DANS PLAFOND PLAQUES DE PLÂTRE Dimension 40 x 40 cm | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A839
Localisation :
Selon plans et carnet de détails architecte, selon demande des bureaux d'études techniques
3.2.5 5 | TRAPPE DE VISITE DANS PLAFOND PLAQUES DE PLÂTRE Dimension 60 x 60 cm | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A841
Localisation :
Selon plans et carnet de détails architecte, selon demande des bureaux d'études techniques
3.2.5 6 | POSE DES HUISSERIES, CADRES DE TRAPPE, CADRE DE PANNEAUX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A552
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment huisseries bois intérieures, trappes de visite de gaines techniques, à tout les niveaux.
| Total COLLÈGE |  |  |  | 0 | STOT
3.3 | LOGEMENTS DE FONCTION |  |  |  |  | CH4
3.3.1 | OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT SUR OSSATURE |  |  |  |  | CH5
3.3.1 3 | DOUBLAGE 45 mm SUR OSSATURE METALLIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE BA13 - REFENDS MOB ENTRE T4/T5 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A654
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment doublages des 2 faces des murs à ossature bois entre les logements entre T4 et T5.
3.3.1 4 | DOUBLAGE 70 mm SUR OSSATURE METALLIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE BA18 - REFENDS MOB ENTRE T3/T4 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A786
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment doublages intérieur des façades en ossature bois des logements entre T3 et T4.
3.3.1 5 | DOUBLAGE 200 mm + 80 mm SUR OSSATURE METALLIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE BA18 - FACADES MOB | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E291
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment doublages intérieur des façades en ossature bois des logements donnant sur l'extérieur.
3.3.1 6 | DOUBLAGE - MUR BETON | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E289
Localisation :
Selon plan, carnet de repérage architecte, et notamment doublage des murs de la cage d'ascenseur côté logements.
3.3.1 7 | CLOISON 72/48 PLAQUES TYPE STD Rw + C > ou = 39 dB EI 30 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A458
Localisation :
selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment cloisons séparatives entre pièces des logements.
3.3.1 8 | CLOISON GAINES TECHNIQUES - PLAQUES TYPE STD 48 + 2 BA13 Rw + C > ou = 37 dB | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A459
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment gaînes techniques dans les pièces de service des logements.
3.3.1 9 | CLOISON GAINES TECHNIQUES - PLAQUES TYPE STD 48 + 2 BA13 Rw + C > ou = 40 dB | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A460
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment gaînes techniques dans les pièces principales des logements (cuisine T4).
3.3.1 10 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE SOUS PLANCHER BOIS - PLAQUES PLÂTRE BA13 - 80 mm ISOLANT | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A462
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, plafonds des logements au R+1 chambres, séjour salle à manger.
3.3.1 11 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE SOUS PLANCHER BOIS - PLAQUES PLÂTRE BA13 - 120 mm ISOLANT | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A655
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, plafonds des logements au R+1 dans les T3.
3.3.1 12 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE PLAQUES PLÂTRE BA18 + ISOLANT BIO SOURCE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A463
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, plafonds des logements R+2 sous rampant.
3.3.1 13 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE PLAQUES PLÂTRE BA13 + ISOLANT BIO SOURCE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A656
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, faux-plafonds complémentaires des logements T3.
3.3.1 14 | PLAFOND SUSPENDU INDEMONTABLE PLAQUES TYPE BA18 mm HYDRO | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A461
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment, plafonds des logements au R+1 et R+2, cuisine, salles de bains, buanderies.
3.3.1 15 | PLUS VALUE PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGE | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E293
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment salles de bain et WC des logements.
3.3.1 16 | SOFFITE - 32dB | ens |  |  | 0 | ART | SAC-E292
3.3.2 | DOUBLAGES ET PLAFONDS EN PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS |  |  |  |  | CH5
3.3.2 1 | DOUBLAGE THERMIQUE ACOUSTIQUE EN PLAFOND - POSE MECANIQUE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A464
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les plafonds thermiques des garages, y compris habillage latérale des poutres, porte-à-faux extérieur des T3.
3.3.3 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH5
3.3.3 1 | PROTECTION SAILLANTES | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A555
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment tous les angles saillants des cloisons des logements.
3.3.3 2 | RENFORTS POUR ELEMENTS DIVERS | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A556
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment au droit des équipements des logements.
3.3.3 3 | TRAPPE DE VISITE DANS PLAFOND PLAQUES DE PLÂTRE | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A840
Localisation :
Selon plans et carnet de détails architecte, selon demande des bureaux d'études techniques
3.3.3 4 | POSE DES HUISSERIES, CADRES DE TRAPPE, CADRE DE PANNEAUX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A557
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment huisseries et cadre de trappes des logements.
| Total LOGEMENTS DE FONCTION |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CONSTRUCTION DU COLLÈGE À FLEURY-MÉROGIS
Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS
DCE

## Lot N°04 VARIANTE
Département de l’Essonne marché 2966-1-04
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES - VARIANTE |  |  |  |  | CH3
4.1 | VARIANTE PLAFONDS PANNEAUX ACOUSTIQUES |  |  |  |  | CH4
4.1 2 | SUPPRESSION PLAFOND PROJETE EN CELLULOSE | m² |  |  | 0 | ART | MAR-B055
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment ensemble des sous faces des volées et paliers d'escaliers intérieurs du collège.
4.1 3 | PLAFONDS EN PANNEAU ACOUSTIQUE | m² |  |  | 0 | ART | MAR-B052
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment ensemble des sous faces des volées et paliers d'escaliers intérieurs du collège.
| Total VARIANTE PLAFONDS PANNEAUX ACOUSTIQUES |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CONSTRUCTION DU COLLÈGE À FLEURY-MÉROGIS
Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS
PLAFONDS PANNEAUX ACOUSTIQUES
DCE