## Lot N°08 CHAPES - REVETEMENTS
Département de l’Essonne marché 2966-1-08
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
6.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | ÉTUDES | for |  |  | 0 | ART | ELP-A815
Localisation :
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
6.1 2 | SECURITÉS COLLECTIVES | FT |  |  | 0 | ART | ELP-A816
Localisation :
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
Pour l'ensemble des ouvrages et prestations du présent marché.
6.1 3 | PROTOTYPES | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A817
Localisation :
selon plans et carnet de détails architecte.
selon plans et carnet de détails architecte.
| Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0 | STOT
6.2 | COLLÈGE |  |  |  |  | CH4
6.2.1 | CHAPES |  |  |  |  | CH5
6.2.1 1 | SOUS COUCHE ACOUSTIQUE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A427
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sous les chapes du R+1 circulations, palier d'escaliers, R+2, circulations, zone professeurs, paliers d'escaliers, sols repérés P8, P11, P12, P16, P19A, P20C.
6.2.1 2 | ISOLANT THERMIQUE SOUS CHAPE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A423
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sous l'ensemble des chapes du RDC, sols repérés P2, P3, P5.
6.2.1 3 | CHAPE DE RAVOIRAGE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A426
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sur les planchers CLT du R+1 et du R+2, sols repérés P8, P12, P12b, P16, P20C.
6.2.1 4 | CHAPE FLOTTANTE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A424
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment chapes du RDC, du R+1 et du R+2 recevant un sol souple ou carrelage, sols repérés P2, P3, P4, P8, P12, P12b, P16, P20C.
6.2.1 5 | CHAPE QUARTZÉE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A415
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les sols des circulations, hall d’accueil, salle de technologie SEGPA, atelier, au RDC, sols repérés P2 et P3
6.2.1 6 | CHAPE ADHERENTE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A425
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment chapes du RDC, du R+1 et du R+2 sur plancher BA recevant un sol carrelage, sols repérés P6, P10.
6.2.1 7 | PV POUR FORME DE PENTE POUR SIPHONS | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E332
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment les sols des locaux cuisine et sanitaires donnant sur cour de récréation au RDC, sanitaires et locaux entretiens du R+1 et R+2
6.2.2 | PROTECTION A L’EAU |  |  |  |  | CH5
6.2.2 1 | SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE (SEL) | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E334
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment, ensemble des locaux avec siphon de sol, cuisine, sanitaires donnant sur cour de récréation au RDC, sanitaires et locaux entretien au R+1 et R+2.
6.2.3 | REVETEMENTS DE SOLS DURS |  |  |  |  | CH5
6.2.3 2 | CARRELAGE ANTIDERAPANT 15 X 15 cm U4P4sE3C2 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A417
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols de la cuisine.
6.2.3 3 | CARRELAGE ANTIDERAPANT 30 X 60 cm U4P4E3C3 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A416
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols de l'espace de restauration, salles de sciences au RDC, salle de technologie au R+1.
6.2.3 4 | CARRELAGE 15 x 15 cm U4P4E2C1 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A418
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols des sanitaires élèves, vestiaires au RDC, R+1 et R+2.
6.2.3 5 | CARRELAGE 15 x15 cm U4P4E3C2 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A419
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols des sanitaires donnant sur la cour de récréation au RDC.
6.2.3 6 | CARRELAGE 45 x 45 cm U4P4E3C1 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A420
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols des locaux techniques au RDC, R+1 et R+2.
6.2.3 7 | PLINTHES DROITES ASSORTIES | ml |  |  | 0 | ART | SAC-E335
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment locaux recevant du carrelage hors pièces humides.
6.2.3 8 | PLINTHES A GORGE ASSORTIES | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A568
Localisation :
Selon plans et carnet de repérage architecte, et notamment locaux recevant du carrelage pièces humides.
6.2.4 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  | CH5
6.2.4 1 | SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC) | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A428
Localisation :
Suivant plans et carnet de repérage architecte, et notamment sur l'ensemble des supports recevant un revêtement mural, sanitaires, douches au RDC, R+1 et R+2.
6.2.4 2 | REVETEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 10 X 30 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A429
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sanitaires donnant sur la cour de récréation au RDC.
6.2.4 3 | REVETEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 15 X 15 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A430
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sanitaires, vestiaires au RDC, R+1 et R+2.
6.2.4 4 | REVETEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 45 X 45 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A431
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment locaux connexes, entretien, vestiaires cuisine au RDC, entretien au R+1 et R+2.
6.2.4 5 | REVETEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 10 X 10 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A432
Localisation :
selon plans, carnet de repérage architecte, au droit des points d'eau, local linge, salle des agents au RDC, dépôt techno, sale de préparation, salles d'art plastique au R+1, salle de détente au R+2.
6.2.5 | OUVRAGES DIVERS - ACCESSOIRES |  |  |  |  | CH5
6.2.5 1 | POSE DE SIPHON DE SOL | u |  |  | 0 | ART | ELP-A434
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment locaux cuisine, sanitaires au RDC, sanitaires au R+1 et R+2.
6.2.5 2 | PLUS VALUE TRAPPES CARRELEES | Ens |  |  | 0 | ART | ELP-A641
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment locaux disposant de trappes à carreler.
6.2.5 3 | BARRE DE SEUIL | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A433
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, au droit des huisseries entre locaux avec sol carrelage, au RDC, R+1 et R+2.
6.2.5 4 | CADRE ET TAPIS A BANDES D'ESSUYAGE SUR PROFILES METALLIQUES | m² |  |  | 0 | ART | SAC-E337
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, au droit de chaque accès du RDC + coursive R+1.
6.2.5 5 | MASSIFS POUR FOURREAUX ET CANALISATIONS | ft |  |  | 0 | ART | ELP-A569
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment au droit des traversées de plancher des réseaux, suivant besoins des lots fluides au RDC, R+1 et R+2.
6.2.5 6 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATIONS - SOL | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A570
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment joint de dilatation dans les locaux carrelés et locaux avec chape quartzée au RDC, R+1 et R+2.
6.2.5 7 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATIONS - MUR | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A571
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment joint de dilatation dans les locaux faïencés.
6.2.5 8 | JOINTS DE FRACTIONNEMENT | Ens |  |  | 0 | ART | ELP-A572
Localisation :
Selon plans architecte, et notamment au droit de l'ensemble des joints de fractionnement à tous les niveaux.
6.2.5 9 | PROFILE DE TRANSITION | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A573
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment entre revêtement de sol à tous les niveaux.
6.2.5 10 | PROFILES D'ARRET | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A574
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment entre revêtement de sol différents à tous les niveaux.
6.2.5 11 | PROTECTION D'ANGLES VERTICAUX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A642
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment angles saillants des locaux carrelés de la cuisine au RDC,( hors cloisons en panneaux isothermes).
6.2.5 12 | CORNIERE D'ANGLE INOX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A643
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment angles saillants des locaux carrelés, sanitaires au RDC, sanitaires au R+1 et R+2.
6.2.5 13 | BAGUETTES D'HABILLAGES POUR MIROIRS | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A647
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment en périphérie des miroirs situés sur une paroi carrelée.
| Total COLLÈGE |  |  |  | 0 | STOT
6.3 | LOGEMENTS DE FONCTION |  |  |  |  | CH4
6.3.1 | CHAPES |  |  |  |  | CH5
6.3.1 1 | ISOLANT THERMIQUE SOUS CHAPE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A438
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sols des logements repérés P26.
6.3.1 2 | CHAPE FLOTTANTE | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A439
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment chapes des logements au RDC, R+1, R+2, sols identifiés P25, P26, P28, P29.
6.3.2 | PROTECTION A L’EAU |  |  |  |  | CH5
6.3.2 1 | SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE (SEL) | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A440
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment, ensemble des locaux avec siphon de sol au RDC, local et SAS Poubelles.
6.3.3 | REVETEMENTS DE SOLS DURS |  |  |  |  | CH5
6.3.3 1 | CARRELAGE 60 x 60 cm U4P3E3C2 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A436
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment sols des pièces humides, cuisine, salles de bains, sanitaires au R+1 et R+2.
6.3.3 2 | CARRELAGE 45 x 45 cm U4P4E3C2 | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A435
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les sols des locaux techniques, local et SAS poubelles au RDC et buanderie au R+2,
6.3.3 3 | PLINTHES DROITES ASSORTIES | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A575
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment les locaux recevant du carrelage hors pièces humides.
6.3.4 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  | CH5
6.3.4 1 | SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC) | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A442
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment ensemble des locaux recevant un revêtement mural au RDC, R+1 et R+2.
6.3.4 2 | REVÊTEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 45 X 45 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A443
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment parois des locaux techniques au RDC.
6.3.4 3 | REVÊTEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 10 X 10 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A444
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment au droit des plans de travail, cuisine au R+1.
6.3.4 4 | REVÊTEMENT MURAL - CARRELAGE GRES CERAME 60 X 60 cm | m² |  |  | 0 | ART | ELP-A445
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment au droit des points d'eau, salles de bains au R+1 et R+2.
6.3.5 | OUVRAGES DIVERS - ACCESSOIRES |  |  |  |  | CH5
6.3.5 1 | SIPHON DE SOL | u |  |  | 0 | ART | ELP-A576
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment locaux poubelles au RDC.
6.3.5 2 | MASSIFS POUR FOURREAUX ET CANALISATIONS | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A578
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment au droit des traversées de plancher des réseaux, suivant besoins des lots fluides au RDC, R+1 et R+2.
6.3.5 3 | BARRE DE SEUIL | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A577
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, au droit des huisseries entre locaux avec sol carrelage, au RDC, R+1 et R+2.
6.3.5 4 | PROFILE DE TRANSITION | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A648
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment entre revêtement de sol à tous les niveaux.
6.3.5 5 | PROFILES D'ARRET | ml |  |  | 0 | ART | ELP-A649
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment entre revêtement de sol différents à tous les niveaux.
6.3.5 6 | PROTECTION D'ANGLES VERTICAUX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A645
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment angles saillants des locaux carrelés des cuisines au R+1.
6.3.5 7 | CORNIERE D'ANGLE INOX | ens |  |  | 0 | ART | ELP-A646
Localisation :
Selon plans, carnet de repérage architecte, et notamment angles saillants des locaux carrelés, sanitaires, salles de bains au R+1 et R+2.
| Total LOGEMENTS DE FONCTION |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°08 CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS DURS - REVÊTEMENTS MURAUX |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CONSTRUCTION DU COLLÈGE À FLEURY-MÉROGIS
Lot N°08 CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS DURS - REVÊTEMENTS MURAUX
DCE